| (pieczęć zamawiającego) |  | Polańczyk, 12.02.2020 r. (miejscowość) |
| --- | --- | --- |
| WG.7011.2.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE - FORMULARZ OFERTY poniżej kwoty 30 000 euro na wykonanie dostawy /usługi/ roboty budowlanej |
| WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY |
| pod nazwą |
| Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Berezka, Wola Matiaszowa i Bereżnica Wyżna |
| 1. | Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Solina ul. Wiejska 2 38-610 Polańczyk Tel: 13 469 21 18 Fax: 13 469 23 21 e-mail: urzad@esolina.pl (pracownika merytorycznego) |
| 2. | Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu: Robert Gaweł |
| 3. | Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego, wykonawczego i zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla budowy i rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach Berezka, Wola Matiaszowa i Bereżnica Wyżna na podstawie koncepcji rozbudowy infrastruktury wodociągowej dla Gminy Solina z 2019 r. w trzech etapach ( trzy odrębne opracowania): 1) I ETAP – odcinek sieci Wola Matiaszowa – Bereżnica Wyżna ( W6 – W7 ) 2) II ETAP – odcinek sieci Berezka – Wola Matiaszowa ( W1 –W2 – W4) 3) III ETAP – odcinek sieci Berezka – Górna Berezka ( W2 – W3 - zbiornik ) W projekcie należy uwzględnić wykorzystanie istniejącej sieci wodociągowej, istniejące zbiorniki i stacje SUW. Wszystkie urządzenia na sieci i armaturę hydroforni oraz system monitoringu należy uzgodnić z GZK Polańczyk. Na nowych odcinkach sieci wodociągowej, hydroforniach i stacjach SUW należy zamontować monitoring pracy urządzeń oraz poziomu wody w zbiornikach. Dodatkowo na stacjach SUW zainstalować monitoring wizyjny z zdalnym dostępem obejmującym budynek SUW i zbiorniki. W ramach zadania Wykonawca: - opracuje projekt budowlany, wykonawczy oraz projekty branżowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r Nr 202 poz.2072 z późn. Zm.) - przygotuje kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i specyfikacje techniczne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU. - zapewni stały kontakt i współdziałanie z pracownikami Zamawiającego w zakresie przygotowania projektu budowlanego i kosztów inwestycji - zapewni współpracę z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych po sporządzeniu i oddaniu dokumentacji projektowej Zamawiającemu (wsparcie techniczne Zamawiającego na etapie procedury przetargowej zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z projektem). - uzyska prawomocną decyzję pozwolenia na budowę Opracowany projekt budowlany będzie służył do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz pozyskania środków pomocowych. Dodatkowe informacje: GZK Polańczyk tel. 13 4703032 3.2 Teren objęty przedmiotem zamówienia – zgodnie z koncepcja rozbudowy infrastruktury wodociągowej dla miejscowości Berezka, Wola Matiaszowa i Bereżnica Wyżna. 3.3 Opracowany Projekt będzie wzajemnie skoordynowany technicznie i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 3.4 Projekt ma zawierać : - część rysunkową obejmującą zagospodarowanie terenu, rzuty poziome i przekroje obiektu - hydroforni. Rysunki winny przedstawiać rozmieszczenie urządzeń i instalacje niezbędne do funkcjonowania obiektów oraz dojazd, dojścia, ogrodzenie i oświetlenie - część opisową, w której Wykonawca przedstawi rozwiązania techniczne i technologiczne. Zostaną przedstawione rozwiązania materiałowe odnoszące się do wszystkich elementów sieci wodociągowej i hydroforni - wyposażenia w urządzenia, armaturę oraz zagospodarowanie terenu. Opis zawierać ma szczegółowe informacje definiujące parametry sieci wodociągowej i armatury na sieci oraz parametry urządzeń hydroforni. 3.5 W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy: - konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania istotnych elementów mających wpływ na koszty inwestycji - uzyskanie aktualnych map (1:500 ) oraz aktualizacje pomiaru wysokościowego terenu - uzyskania wymaganych badań, opinii i uzgodnień w zakresie opracowywanej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa. - uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia w tym również badań i analiz niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania. 3.6 Wykonanie dokumentacji : - Projekt Budowlany - 5 egz. - Projekty Wykonawcze i Branżowe - 4 egz. - Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i specyfikacje techniczne: * w formie papierowej - 1 egz. * w formie elektronicznej ( format ATH lub xml ) - 2 egz. - cały zakres dokumentacji w postaci elektronicznej na płycie CD w formacie PDF - 2 egz. |
| 4. | Wymagania związane z wykonaniem* a) okres gwarancji – do czasu zakończenia robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji b) termin wykonania zamówienia: |
|  |  | - PROJEKT WSTĘPNY – 30 dni od podpisania umowy - - KOMPLETNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – 15 grudnia 2020 r. |
|  | c) | warunki płatności: przelew do 30 dni |
|  | d) | Inne: posiadanie wiedzy i doświadczenia – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej dwa zadania polegające na zaprojektowaniu sieci wodociągowej długości min. 2 km wraz z hydroforniami. |
| 5. | Ofertę na niniejszym formularzu należy złożyć w terminie do dnia: 24 luty 2020 r. do godz. 11:00 (pisemnie – listem lub osobiście, faksem, e-mailem) w sekretariacie UG Solina pok. nr. 11 |
|  | Oferty składane pisemnie listem lub osobiście opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: |
|  | „Gmina Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk” „ZAPYTANIE OFERTOWE” Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Berezka, Wola Matiaszowa i Bereżnica Wyżna „Nie otwierać przed 24 luty 2020 r. do godz. 11:15”. |
|  | * w przypadku braku potrzeby wypełniania któregoś z pól wpisać – nie dotyczy |

| (pieczęć wykonawcy) |  | ………………………………dnia………………… |
| --- | --- | --- |

| WYPEŁNIA WYKONAWCA |
| --- |
| Tryb postępowania : ZAPYTANIENIE OFERTOWE Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Berezka, Wola Matiaszowa i Bereżnica Wyżna |
| 1. | Nazwa i adres WYKONAWCY |
|  | ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... |
|  | NIP................................................ | REGON........................................... | TEL/FAX...................................... |
|  | E-MAIL........................................... |
| 2. | Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: ..............................................................................zł |
|  | słownie netto: | .............................................................................................................................zł |
|  | cenę brutto: | .............................................................................................................................zł |
|  | słownie brutto: | .............................................................................................................................zł |
|  | podatek VAT: | .............................................................................................................................zł |
|  | słownie podatek VAT : | .............................................................................................................................zł |
| 3. | Oświadczam, że: 1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 2) jestem w pełni uprawniony do zawarcia niniejszej umowy, oraz że osoby podpisujące umowę są prawidłowo umocowane do podejmowania skutecznych zobowiązań w imieniu Wykonawcy, co potwierdza załączone pełnomocnictwo potwierdzone za zgodność z oryginałem; Obowiązek dołączenia pełnomocnictwa nie dotyczy osoby fizycznej działającej we własnym imieniu. 3) umowa została prawidłowo zatwierdzona przez właściwe organy Wykonawcy (jeżeli dotyczy), oraz że zawarcie i wykonanie umowy jest zgodne z obowiązującym go przepisami, co potwierdza załączony wyciąg z KRS potwierdzony za zgodność z oryginałem. |
| 4. | Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralna część oferty, są: |
|  | a) | Podpisany wzór umowy |
|  | b) | Wykaz doświadczenia |
|  | c) | ............................................................................................................................................................ |
|  | Jednocześnie oświadczam, że przyjąłem do wiadomości i akceptuję bez zastrzeżeń, że: |
|  | 1) | Zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli: |
|  |  | a) | złożone oferty są niezgodne z treścią zapytania, |
|  |  | b) | cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, i kwota ta nie może zostać zwiększona, |
|  |  | c) | wystąpią inne ważne przyczyny powodujące, że wybór wykonawcy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili wysłania zapytania ofertowego, |
|  | 2) |  | nie przysługują mi do Zamawiającego żadne roszczenia związane z zamknięciem postępowania bez wyboru wykonawcy. |
|  |  | ………………………………… (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) |